Mosina, dnia 06 listopad 2012 r.

Sprawa: IK.271.34.2012

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.34.2012

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.34.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie – etap I”.

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 31.10.2012 r. wpłynęło zapytanie do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

„…z profili można wyczytać następujące średnice:

S10-S11 fi 200x8,6 materiał: PP

S11-S12 fi 200x8,6 materiał: PP

S12-S13 fi 200x8,6 materiał: PP

podłączenia do wpustów także 200x8,6 materiał: PP.

Natomiast w przedmiarze są dwie pozycje:

Kanały rurowe rury betonowe fi 300-103 metry

Kanały rurowe rury betonowe fi 200-26.5 metra.

Proszę zatem o określenie z jakiego materiału powinny być przewody oraz proszę o określenie średnicy i długości”.

Odpowiedź 1 :

Długości rur zgodnie z przedmiarem. Rury zgodnie z projektem z PP lub PCV o średnicy fi 200 mm.

Treść odpowiedzi wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Otrzymują:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

- www.mosina.pl

- IK-a/a