Mosina, dnia 24.09.2013 r.

Sprawa: IK.271.29.2013

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.29.2013

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.29.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa ulicy Szkolnej – budowa chodnika po stronie północnej w miejscowości Rogalin”.

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 24.09.2013r., 
 wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Przedmiar robót dział nr 4, poddział nr 4.1, poz. nr 26 mówi o wbudowaniu kraty stałej wokół istniejących drzew z wypełnieniem żwirkiem ( grys porfirowy) – kraty pod drzewa np. z blachy COR-TEN w ilości 5 szt.

Uprzejmie proszę o podanie dokładnych wymiarów kraty jaką należy zastosować, oraz przesłanie wzornictwa.

ODPOWIEDŹ 1 :

Zamawiający przewidział zastosowanie krat pod drzewa ze stali nierdzewnej (cor-ten) lub żeliwne (zgodnie projektem budowlanym - opis w pkt. 7). Wymiary pojedynczej kraty 1500x1500 mm o średnicy otworu 800 mm -  wzór kraty dowolny.

Treść odpowiedzi wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Otrzymują:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

- www.mosina.pl

- IK-a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.