Mosina, dnia 24.06.2015 r.

Sprawa: IK.271.10.2015

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.10.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.10.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie”

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 23-06-2015 r. wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

W dokumentacji projektowej w zestawieniu stolarki okiennej zapisano szklenie okien szkłem

bezpiecznym – proszę o określenie czy szkło ma być bezpieczne jednostronnie czy

dwustronnie. Proszę również o podanie koloru stolarki okiennej – jeśli kolor ma być inny niż

biały to proszę o określenie czy stolarka ma być jednostronnie czy dwustronnie kolorowa.

Określenie powyższych parametrów ma istotny wpływ na cenę stolarki.

Odpowiedź na pyt. 1

Zamawiający wyjaśnia, że kolor stolarki okiennej i drzwiowej należy zastosować  biały.

Natomiast szklenie okien  powinno być z zastosowaniem szkła dwustronnie bezpiecznego.

Treść odpowiedzi wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Otrzymują:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

- www.mosina.pl

- IK-a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.