Mosina, dnia 29.05.2015 r.

Sprawa: IK.271.9.2015

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.9.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.9.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap IV – kanalizacja deszczowa w ul. Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej.

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 27.05.2014 r., wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót w poz. Nr 12, 37, 61, 85, wskazują Państwo pompowanie wody. W projekcie jest zapis o wykonaniu odwiertów na głębokość 3m nie natrafiono na występowanie wody gruntowej. Właściciele posesji wskazali obecność wody gruntowej na poziomie 5-7m p.p.t. Proszę, zatem o odpowiedz na pytanie:

- Jaki rodzaj wód zamawiający wskazuje, jako podstawę do wyceny pozycji kosztorysowych przedmiaru o Nr 12, 37, 61, 85, gruntowych czy opadowych?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W przedmiarze w poz.12, 37, 61, 85, należy skalkulować koszt ewentualnego odwodnienia wykopu z wód gruntowych i opadowych. Zamawiający nie przewiduje ponosić dodatkowych kosztów związanych z ryzykiem zalania wykopów.

Pytanie nr 2:

W projekcie kanalizacji deszczowej, na rys nr 4 oraz 5 jako podłoże pod studnię i wpust deszczowy wskazano podsypkę piaskową i tłuczni lub żwiru odpowiednio 15cm i 7cm. W przedmiarze natomiast wskazano dla studni betonowych podłoże z betonu C16/20 grubości 10cm a dla wpustu deszczowego podłoże z piasku stabilizowanego cementem grubości 10cm. Proszę, zatem o odpowiedz na pytanie:

- Jakie podłoże pod studnie i wpusty deszczowe wymagał będzie zamawiający, wynikające z projektu czy z przedmiaru?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Podłoże pod studnie i wpusty deszczowe należy wykonać i wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 3:

W projekcie drogowym wskazano, jako nawierzchnię dróg w których będzie prowadzona kanalizacja deszczowa, kostkę betonową oraz beton asfaltowy natomiast w przedmiarze wskazują Państwo wykonanie „utwardzenia ulicy” z tłucznia granitowego 0-63 gr 15cm szerokości 4m co wskazuje na całą szerokości jezdni.  Proszę, zatem o odpowiedz na pytanie:

- Czy w działach „Utwardzenie nawierzchni„ zakładają Państwo wykonanie nawierzchni z tłucznia na całej szerokości jezdni tj. 4m czy pozycje w tym dziale odnoszą się do odtworzenia nawierzchni o szerokości prowadzonych robót ziemnych związanych z budową kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Należy wykonać nawierzchnię z tłucznia granitowego o grubości i powierzchni podanych w przedmiarze. Nawierzchnia ma pełnić funkcję utwardzenia tymczasowego do czasu wykonania projektowanej nawierzchni drogowej.

Otrzymują:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

- www.mosina.pl

- IK-a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.