#### ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH PROFILI WYKONANYCH PENETRACYJNYCH SOND GEOTECHNICZNYCH

SONDA Nr S-1                       rzt.  60,00 m npm                                      wyk. 23.02.2012 r.

m. Mosina - ul. Wodna
                     - ul. Świerkowa

- 0,0  - NN(Ps+H+Ż+fr.gruzu, brązowo-szary)

- 0,4  - NB//NN(Ps+śl.H, szary) ln/szg

- 1,2  ,5 - NN(Ps+H+dr.K+fr.gruzu//Ps, szaro-brązowy) ln

- 1,5  ,8 - NB/NN(Ps+śl.H, szary) ln

- 1,8  - Ps, j.żółty szg/ln

- 2,0  - Ps, c.brązowy szg/ln

- 2,2  - Ps, pomarańczowo-żółty→brązowo-żółty szg/ln

- 2,6  - Ps→Ps+ż, beżowy→j.szary szg/ln

- zwierciadło wody swobodne - 2,25 m ppt (57,75 m npm);

SONDA Nr S-2                       rzt.  59,90 m npm                                      wyk. 23.02.2012 r.

m. Mosina - ul. Gajowa

- 0,0  - NN+Gb(Ps+H//Ps, szaro-brązowy//szary)

- 0,4  - NB//NN(Ps+śl.H+wtrąc. Ps+H, szary) ln/szg

- 2,4   - Ps, żółty→żółto-brązowy szg

- zwierciadło wody swobodne - 2,20 m ppt (57,70 m npm);

SONDA Nr S-3                       rzt.  60,10 m npm                                      wyk. 23.02.2012 r.

m. Mosina - ul. Rzeczypospolitej 
                                Mosińskiej

- 0,0  - NN+Gb(Pg/Pd zgl+H+dr.fr.gruzu//Pd+H, szary//brązowy)

- 0,8  - Pd/Ps, beżowy szg/ln

- 1,6  ,0 - Pd//Pd, beżowy szg/ln

- 2,0  ,3 - Pd//Pd+okr.H, beżowy//brązowy ln/szg

- 2,3  - Ps, żółto-pomarańczowo-brązowy→c.żółty→j.szary szg/ln

- zwierciadło wody swobodne - 2,40 m ppt (57,70 m npm);

SONDA Nr S-4                       rzt.  60,30 m npm                                      wyk. 23.02.2012 r.

m. Mosina - ul. Platanowa 
                       - ul. Wodna

- 0,0  - NN(Ps+okr.H+okr.gruzu, c.szary→szary)

- 0,5  - Ps/Pd, biały zg/szg→szg/zg

- 1,4  ,0 - Ps, beżowy szg

- 2,0  ,5 - Ps, rdzawy→c.żółto-brązowy→c.żółty szg

- 2,5  - Ps/Pr+ż, j.brązowy szg/ln

- 2,8  - Ps, beżowy szg

- zwierciadło wody swobodne - 2,60 m ppt (57,70 m npm);

SONDA Nr S-5                       rzt.  60,25 m npm                                      wyk. 23.02.2012 r.

m. Mosina

- 0,0  - Gb(Pd zgl+H, brązowy)

- 0,4  - Pd, białawo-żółty→j.żółty szg/ln

- 0,8  ,0 - →p→p, c.żółto-brązowy pl

- 1,0  ,3 - p//P//Pg, żółty//żółto-pomarańczowy pl

- 1,3  - Ps, beżowy→c.żólty→beżowy szg

- zwierciadło wody swobodne - 2,60 m ppt (57,65 m npm);

Wykonanie sond

dozorował:

mgr Henryk Kucharczyk

nr upr. 070952