Mosina, dnia 25 listopada 2014 r.

Sprawa: IK.271.29.2014

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.29.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.29.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Gajowa od W1 do HP3.

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 21.11.2014 r., wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Składam zapytanie do w/w przetargów o wyjaśnienie - czy do robót odtworzeniowych działy 1,6 /1,3 poz. 51,52,53 poz.32,33,34, może być użyty gruz ceglano-betonowy sortowany?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż do w/w robót odtworzeniowych może być użyty gruz sortowany.

Warunkiem jest aby gruz ceglany nie przekroczył 30% objętości wbudowywanego materiału.

Pytanie nr 2:

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Wykonawca w węźle HP3 winien podłączy się do wybudowanej wcześniej części.

Pytanie nr 3:

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Wykonawca ma wykonać i uzgodnić  projekt organizacji ruchu na czas budowy. Uzgodnienie należy dokonać  z UMiG Mosina.

Pytanie nr 4:

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Gmina Mosina nie będzie pobierała  opłaty za zajęcie pasa.

Pytanie nr 5:

Odpowiedź na pytanie nr 5:

ul. Gajowa  jest utwardzona tłucznie i gruzobetonem . Po wykonaniu prac związanych z budową   sieci wodociągowej należy przewidzieć  odtworzenie gruzobetonem/ tłuczniem o gr.20 cm pas szerokość 3mb   co daje 855m² pozostałą część wyprofilować. Zawartość „części ceglanej” w gruzobetonie maksymalnie do 30% objętości wbudowanego materiału.

Pytanie nr 6:

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Ilość powierzchni odtworzeniowej 855m2, pozostała powierzchnia drogi ma być po robotach wyprofilowana bez nawiezienia tłucznia.

Pytanie nr 7:

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Gmina Mosina dopuszcza stopień zagęszczenia 0,97-0,98.

Pytanie nr 8:

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Rurę do przewiertu  uwzględnić w koszcie przewiertu.

Pytanie nr 9:

Odpowiedź na pytanie nr9:

Koszty związnane z geodezja powykonawczą ,badaniem wody, odbiorami z AQUANET S.A, wydajnością hydrantów należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

Otrzymują:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

- www.mosina.pl

- IK-a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.