Mosina, dnia 26 listopada 2014 r.

Sprawa: IK.271.29.2014

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.29.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.29.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Gajowa od W1 do HP3.

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 25.11.2014 r., wpłynęło zapytanie do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z zamieszczeniem odpowiedzi na pytania z dnia 25.11.2014 r. proszę o skonkretyzowanie co zostało wykonane w węźle HP3 we wcześniejszej części ( odpowiedź nr 2)? – Wykonawca nie posiada takiej wiedzy. Czy Wykonawca ma wykonać zasuwę DN150, trójnik i podłączenie do hydrantu wraz z hydrantem, czy może trójnik i  podłączenie do hydrantu wraz z hydrantem, czy tylko podłączenie do hydrantu (począwszy od zasuwy DN80) wraz z hydrantem, a może cały węzeł jest już wykonany? Proszę o konkretną odpowiedź – koszt wykonania węzła jest dość spory ca zaważa na cenie całkowitej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamówienie nie dotyczy węzła HP3 – budowa węzła w trakcie realizacji.

Otrzymują:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

- www.mosina.pl

- IK-a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.