Mosina, dnia 06.05.2014 r.

Sprawa: IK.271.6.2014

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.6.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.6.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa w ulicy  Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem  w miejscowości Mosina”.

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 30.04.2014 r.
wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 29:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji nr 69 kosztorysu drogowego „KNR 201-02-35-01-10 Formowanie mechaniczne nasypu w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem i dostawą piasku” ujęty jest zakup piasku? Obmiar powyższej pozycji jednoznacznie wskazuje, iż dotyczy ona robót ziemnych związanych z usunięciem warstwy humusu.

Odpowiedź:

W poz. nr 69 kosztorysu drogowego należy ująć koszty zakupu piasku.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rur GRP na materiał alternatywny spełniający te same wymagania sztywności obwodowej?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna jako materiał równoważny rury z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym spełniające wymagania sztywności obwodowej zgodnej z projektem budowlanym.

Treść odpowiedzi wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Otrzymują:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

- www.mosina.pl

- IK-a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.