Mosina, dnia 28 kwietnia 2014 r.

Sprawa: IK.271.6.2014

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.6.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.6.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa w ulicy  Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem  w miejscowości Mosina”.

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniach 22-25.04.2014 r., 
wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacja projektowa obejmująca swoim zakresem

budowę kanalizacji deszczowej jest bardzo nieczytelna Proszę o zamieszczenie raz jeszcze w wersji

czytelnej:

a. Plany zagospodarowania terenu kanalizacji deszczowej rys. 1,2,3,4.

b. Profile kanalizacji deszczowej rys. 5,6,7,8.

c. Rysunek studni 1000, 1200, 1500 rys. 9.

d. Zestawienie studni.

e. Zestawienie wpustów.

ODPOWIEDŹ 1 :

Zamawiający zamieścił ponownie na stronie www.mosina.pl dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem część rysunkową projektu tom 2 – sanitarna.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o załączenie czytelnych profili kanalizacji deszczowej Na obecnych nie widać żadnej i głębokości kanałów.

ODPOWIEDŹ 2 :

Zamawiający zamieścił ponownie na stronie www.mosina.pl dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem część rysunkową projektu tom 2 – sanitarna.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu

Wiedza i Doświadczenie roboty budowlane wykonane w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem

składania ofert licząc od zakończenia robót.

Odpowiedź 3:

Zamawiający uznaje za spełnienie warunku jeżeli wykonywane roboty były odebrane w ciągu 5 lat przed terminem składania ofert.

Pytanie 4:

Przedstawione w ST wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych są oparte o normę PN

S-96025:2000. Jest to norma już nieaktualna. W ramach tego prosimy o zmianę wymagań na

mieszanki na warstwę podbudowy, wiążącą i ścieralną zgodnie z obowiązującym

dokumentem WT-2 2010 „Nawierzchnie asfaltowe”, opartym na normach europejskich z serii

PN-EN

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że ulega modyfikacji zał. nr 9 STWiOR do SIWZ w zakresie SST drogi  - dział.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

dział 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

dział 05.03.13 Nawierzchnie z betonu masy SMA.

Poprawioną SST zamieszczono na stronie www.mosina.pl

Pytanie 5:

Prosimy o zmianę wymagań dotyczących kontroli jakości wyprodukowanej MMA i ich

przedstawienie w oparciu o normy PN-EN 13108-20/21 oraz dokument WT-2 (wymóg ZKP).

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że ulega modyfikacji zał. nr 9 STWiOR do SIWZ w zakresie SST drogi  - dział.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

dział 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

dział 05.03.13 Nawierzchnie z betonu masy SMA.

Poprawioną SST zamieszczono na stronie www.mosina.pl

Pytanie 6:

Prosimy o zmianę wymagań w stosunku do materiałów na MMA (kruszywo, asfalt) i ich

przedstawienie w nawiązaniu do norm z serii PN-EN oraz dokumentów WT-1 i WT-2.

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że ulega modyfikacji zał. nr 9 STWiOR do SIWZ w zakresie SST drogi  - dział.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

dział 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

dział 05.03.13 Nawierzchnie z betonu masy SMA.

Poprawioną SST zamieszczono na stronie www.mosina.pl

Pytanie 7:

Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05. Przedstawione w ST wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE, co jest wymogiem prawa budowlanego.

Odpowiedź 7:

Zamawiający informuje, że ulega modyfikacji zał. nr 9 STWiOR do SIWZ w zakresie SST drogi  - dział.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

dział 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

dział 05.03.13 Nawierzchnie z betonu masy SMA.

Poprawioną SST zamieszczono na stronie www.mosina.pl

Pytanie 8:

Dotyczy D.05.03.13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-1, WT-2 2010? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad z dn.19.11 .2010. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach.

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, że ulega modyfikacji zał. nr 9 STWiOR do SIWZ w zakresie SST drogi  - dział.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

dział 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

dział 05.03.13 Nawierzchnie z betonu masy SMA.

Poprawioną SST zamieszczono na stronie www.mosina.pl

Pytanie 9:

Z uwagi na niespójność w dokumentacji, prosimy o doprecyzowanie, dla jakiej kategorii ruchu drogi, należy zaprojektować mieszanki mineralno - asfaltowe.

Odpowiedź 9:

Modyfikacja SST ujednoliciła wymagania dla standardu nawierzchni dla kategorii ruchu KR3.

Pytanie 10:

Dotyczy D.05.03 13. Zapis „SMA 0/9,6 mm” pochodzi z wycofanej normy PN-S-96 025. Prosimy o wskazanie właściwego uziarnienia mieszanki z SMA, zgodnie z aktualnie obowiązującymi dokumentami.

Odpowiedź 10:

Zamawiający informuje, że ulega modyfikacji zał. nr 9 STWiOR do SIWZ w zakresie SST drogi  - dział.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

dział 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

dział 05.03.13 Nawierzchnie z betonu masy SMA.

Poprawioną SST zamieszczono na stronie www.mosina.pl

Pytanie 11:

Czy wszystkie powierzchnie z kostki betonowej mają być wykonane z kostki fazowanej?

Odpowiedź 11:

Zamawiający. opisując przedmiot zamówienia w SIWZ – dział III rodz. 2, wskazał, że do budowy ścieżki rowerowej należy zastosować kostkę brukową betonową bezfazową. Do pozostałych nawierzchni z kostki betonowej należy użyć kostki fazowanej.

Pytanie 12:

Co oznacza zapis w kosztorysie drogowym pozycja nr 49 „wraz z aranżacją obejścia” jakie dokładnie prace ma na myśli Zamawiający?

Odpowiedź 12:

Zamawiający przez wyrażenie "wraz z aranżacją obejścia" rozumie wykonanie prac polegających na odtworzeniu stanu istniejącego:

- rozbiórkę i ponowne wykonanie palisady z elementów betonowych prefabrykowanych o dł.ok.40 mb z użyciem materiału z rozbiórki,

- rozbiórkę i ponowne wybudowanie obramowań skwerów zieleni, z kostki granitowej o dł.ok.30 mb z użyciem materiału z rozbiórki,

- rozbiórkę i ponowne wybudowanie „donic” krzewów, z kostki granitowej o powierzchni ok.14 m2 z użyciem materiału z rozbiórki,

- budowę alejki o nawierzchni grysowej dla ruchu pieszego o powierzchni ok.15 m2

- przesadzenie krzewów w ilości 14 szt.

Pytanie 13:

W jakiej pozycji należy ująć przestawienie fotoradaru, o którym mowa w opisie technicznym pkt. 6?

Odpowiedź 13:

Przestawienie fotoradaru leży po stronie zamawiającego.

Pytanie 14:

Prosimy o zamieszczenie czytelnych rysunków następujących dokumentów:

a) dok. proj. kan. cz. 5

- profil kd

b) dok. proj. kan. cz. 6

- profile k.d. d1

c) dok. proj. kan. cz. 11

- plik: studnia 1000, 1200 (...)rys. 9.pdf

- zestawienie studni

- zestawienie wpustów

Odpowiedź 14:

Zamawiający zamieścił ponownie na stronie www.mosina.pl dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem część rysunkową projektu tom 2 – sanitarna.

Pytanie 15:

Zapytaniem dot. pkt. V ppkt. 2 SIWZ dot. posiadania wiedzy i doświadczenia:

„Czy Zamawiający uzna za wystarczające roboty budowlane dot. budowy kanalizacji

sanitarnej o wartości i minimalnej 2.500.000,00 zł brutto?”

Odpowiedź 15:

Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykazania się "posiadaniem wiedzy i doświadczenia", jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną  polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto, i co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto.

Pytanie 16:

W związku z podaniem w SST D-04.07.01 i SST D-05.03.05 wymagań dla podbudowy

i nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR5, a opisie technicznym KR 3, prosimy o

wyjaśnienie rozbieżności dotyczących kategorii ruchu.

Odpowiedź 16:

Modyfikacja SST ujednoliciła wymagania dla standardu nawierzchni dla kategorii ruchu KR3.

Pytanie 17:

W kosztorysie w poz. 31 i 32 oraz 101 i 102 ‚„Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie” oraz SST D-04.00.00 i SST D-04.04.02 pkt.1.3 podano w zakresie robót wykonanie warstwy podbudowy „z kamienia łamanego o uziarnieniu 31,5 — 63 mm stabilizowanego mechanicznie — grub. 20cm” W SST D-04.04.02 w p. 2.3 Wymagania materiałów przywołano SST D-04,00.00 pkt.2.1,w której podano wymagania dla mieszanek o uziarnieniu 0/31,5 i 0/63 mi. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 17:

Należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm.

Pytanie 18:

Dotyczy SST D.04.07.01 i SST D-05.03.05 Wymagania przedstawione dla podbudowy z betonu

asfaltowego i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego są niezgodne z aktualnie obowiązującą

normą. Prosimy o skorygowanie treści SST

Odpowiedź 18:

Zamawiający informuje, że ulega modyfikacji zał. nr 9 STWiOR do SIWZ w zakresie SST drogi  - 	dział.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

dział 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

dział 05.03.13 Nawierzchnie z betonu masy SMA.

Poprawioną SST zamieszczono na stronie www.mosina.pl

Pytanie 19:

Dotyczy SST D-05.03.13a. Podane uziarnienie mieszanki 0/9,6 jest niezgodne z przywołanym

WT 2 (2008). Czy możliwa jest aktualizacja SST zgodnie z WT 2 2010.

Odpowiedź 19:

Zamawiający informuje, że ulega modyfikacji zał. nr 9 STWiOR do SIWZ w zakresie SST drogi  - 	dział.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

dział 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

dział 05.03.13 Nawierzchnie z betonu masy SMA.

Poprawioną SST zamieszczono na stronie www.mosina.pl

Pytanie 20:

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu b. drogowej o pozycję dot. zasypania wykopu po ułożeniu rur osłonowych dwudzielnych fi 50 mm.

Odpowiedź 20:

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę w treści SIWZ dotyczącą przedmiaru robot - drogi. W poz. 147 ww. przedmiaru należy ująć zasypanie rur osłonowych.

W związku z powyższym nowe brzmienie poz. 147 przedmiaru robót – drogi jest następujące:

"Ułożenie rury dwudzielnej osłonowej z HDPE o średnicy 50 mm z ułożeniem kabli telekomunikacyjnych i uszczelnieniem końców rury wraz z zasypaniem ręcznym wykopu".

Pytanie 21:

SST 04.07.01 oraz 05.03.05 opracowane są na podstawie norm wycofanych zarówno

w odniesieniu do wymagań dla kruszyw jak i do wymagań dla mieszanek asfaltowych.

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów wymienionych SST dla wymagań

dotyczących kruszyw i mieszanki asfaltowej na wymagania zawarte w wytycznych -

technicznych WT 1oraz WT 2 z 2010 opartych na aktualnych normach europejskich?

Odpowiedź 21:

Zamawiający informuje, że ulega modyfikacji zał. nr 9 STWiOR do SIWZ w zakresie SST drogi  - 	dział.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

dział 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

dział 05.03.13 Nawierzchnie z betonu masy SMA.

Poprawioną SST zamieszczono na stronie www.mosina.pl

Pytanie 22:

SST 05.03.13 oparte jest na nieaktualnych wytycznych technicznych z 2008 roku.

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów w wymienionej SST odnoszących się do

wymagań dla kruszyw i mieszanki asfaltowej na wymagania zawarte w wytycznych

technicznych WT 1i WT 2 z 2010 roku?

Odpowiedź 22:

Zamawiający informuje, że ulega modyfikacji zał. nr 9 STWiOR do SIWZ w zakresie SST drogi  - 	dział.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

dział 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

dział 05.03.13 Nawierzchnie z betonu masy SMA.

Poprawioną SST zamieszczono na stronie www.mosina.pl

Pytanie 23:

Zamawiający w SST 05.03.13 w punkcie 1.3 wymaga zastosowania mieszanki

asfaltowej 0/9,6. Zgodnie z przywołanymi dokumentami oraz wymaganiami zawartymi

w punkcie 5 mieszanka o takim uziarnieniu nie została wyspecyfikowana. Prosimy o

wskazanie czy w związku z zapisami SST Zamawiający będzie wymagał mieszanki o

uziarnieniu 0/8 oraz 0/11?

Odpowiedź 23:

Modyfikacja SST ujednoliciła wymagania dla mieszanki.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że studnie rewizyjne betonowa należy wykonać z kinetą z PP typu PREDL?

Odpowiedź 24:

Studnie rewizyjne należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 25:

Czy studnie znajdujące się w jezdni powinny być zwieńczone włazami w betonowej obudowie kwadratowej tzw. zestaw naprawczy?

Odpowiedź 25:

Zamawiający nie przewiduje wykonania studni rewizyjnych zwieńczonych włazami w betonowej obudowie.

Pytanie 26:

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny na

oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinien wynosić 12 miesięcy. Nawiązując do 
60-miesięcznej gwarancji obowiązującej dla niniejszego kontraktu, prosimy o weryfikację i ewentualną korektę okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź 26:

Zamawiający określił okres gwarancji na oznakowanie poziome w "karcie gwarancyjnej" – załącznik do umowy - w pkt.1.3 na okres 12 miesięcy.

Pytanie 27:

Ad. par. 19 ust. 4 pkt 3) i 5) wzoru umowy:

Wnosimy o wykreślenie w w/w punktach odpowiednio zapisów „jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca” oraz „z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada”.

Bez względu na to po czyjej stronie leżą przyczyny odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 494 Kodeksu Cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia robót wykonanych do momentu odstąpienia.

Odpowiedź 27:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie 28:

Ad. par. 20 wzoru umowy:

Wnosimy c zamianę słowa „opóźnienie...” na słowo: „zwłoka...”

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, że nie wykonał

swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.

Pragniemy również podkreślić, że kary dla Zamawiającego (przewidziane w ust.2 tego paragrafu) liczone są nie za opóźnienie a za zwłokę.

Odpowiedź 28:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Jednocześnie działając zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz w nawiązaniu do art. 12a ust. 2 ustawy Pzp  Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.05.2014 r.

Zakres zmiany w SIWZ:

- W rozdziale V pkt.1 ppkt.2 „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW” zmienia się brzmienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na następujący”:

Jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną  polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto, i co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto.

- W rozdziale X pkt 9 „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY” zmienia się opis oferty na następujący:

„Budowa w ulicy  Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina”

Nie otwierać przed dniem: 08.05.2014 r.

- W rozdziale XI pkt 1 SIWZ „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT” zmienia się termin składania ofert na następujący:

08.05.2014 r. do godz. 10:50

- W rozdziale XI pkt 2 SIWZ „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT” zmienia się termin otwarcia ofert na następujący:

08.05.2014 r. do godz. 11:00

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Dokonana modyfikacja specyfikacji oraz treść odpowiedzi wiążą wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Otrzymują:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

- www.mosina.pl

- IK-a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.