Mosina, dnia 22.04.2014 r.

Sprawa: IK.271.4.2014

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.4.2014

Dotyczy: Budowa  w Mosinie w ul. Żeromskiego / Nałkowskiej -  sieci wodociągowej część III oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniach 18.03.2014 r.
oraz 22.04.2014 r. wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę o potwierdzenie, iż rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi powykonawczo

(kosztorysem powykonawczym) na podstawie rzeczywistego obmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – rozliczenie nastąpi powykonawczo na podstawie rzeczywistego obmiaru.

Pytanie nr 2:

Długość rur kanalizacyjnych w przedmiarze jest niezgodna z ilością z profilu. Proszę

o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem ( istnieją już odcinki wykonanej  sieci)

Pytanie nr 3:

Ilość studni betonowych w przedmiarze jest 22szt (poz.17), a wg dokumentacji jest

58studni. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – studnie dotyczą przebiegu kanalizacji w drogach ( nie obejmuje kosztorys studni na posesji). Kanalizacja doprowadzana jest do granicy działek.

Pytanie nr 4:

W przedmiarze brak jest studni tworzywowych fi425, które występują w projekcie.

Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ –  studnie dotyczące posesji nie obejmuje ich obecny obmiar.

Pytanie nr 5:

Proszę o informację jaki zakres kanalizacji jest objęty przetargiem ponieważ w SIWZ

jest napisane, że całość kanalizacji, a wynikają niezgodności w ilości materiałów

między przedmiarem, a dokumentacją. Proszę o podanie nr studni które należy wykonać.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – Należy wykonać studnie :

1/ od Si do S4

2/od S8 do S10 i S11

3/ od Sp do S26 i S21

Pytanie nr 6:

Proszę o informację czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 7:

Proszę o określenie czego dotyczą poz. nr 18 i 19 przedmiaru. W opisie nie ma informacji na temat izolacji.

Odpowiedź:

Izolacja dotyczy wypłyconego odcinka sieci.

Pytanie nr 8:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotem przetargu jest sieć wodociągowa na odcinku W2-W3. zgodnie z rysunkiem, profilem, nr 5 (10.5) odległość miedzy węzłami W2, a

W3 wynosi 70m. a w przedmiarze (poz. 35) marny 527m. W związku z tak dużą

rozbieżnością proszę o doprecyzowanie jakie odcinki są przedmiotem przetargu — proszę podać konkretne węzły i proszę o ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – wykonanie obejmuje 527 mb wodociągu rozprowadzonego od węzła W2 i węzła W3 ( ulice B. Schultza, Gombrowicza , Iwaszkiewicza).

Pytanie nr 9:

W związku z powyższymi rozbieżnościami proszę o informację czy ilości armatury

(zasuwy, hydranty, trójniki, tuleje) podane w przedmiarze są prawidłowe?

Odpowiedź:

Armaturę należy wykonać zgodnie z SIWZ i przedmiarem, Nie ma rozbieżności w długości wodociągu.

Treść odpowiedzi wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Otrzymują:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

- www.mosina.pl

- IK-a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.