Załącznik nr 11 do Umowy

Wytyczne dotyczące formy Protokołów odbioru 
oraz Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

I Protokoły odbiorów

- Protokół zakończenia robót i odbioru technicznego i/lub Protokół  odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji należy sporządzić wg wzorów obowiązujących na mocy Uchwały  Nr 362/49/IV/2019 Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna z dnia 2019-06-26 – ZAŁĄCZNIK 1 i 2. W przypadku dużych, złożonych inwestycji protokół winien zawierać załącznik opisujący przedmiot odbioru w formie zestawienia jak w punkcie 1.1, natomiast w przypadku mniejszych inwestycji opis jak w punkcie 1.2.

  - Zestawienie wykonanych odcinków w formie przykładowej tabeli

| Lp. | ULICA | ODCINEK | PVC 250 | PVC 200 | PE 200 | GEODEZJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malinowa | S1-S2 | 25,45 |  |  | SZKIC 1 |
| 2 |  | S2-S3 | 24,00 |  |  | SZKIC 1 |
| Razem ul. Malinowa |  |  | 49,45 | 0 | 0 | … |
| 3 | Wiśniowa | S14-S15 |  |  | 15,60 | SZKIC 5 |
| 4 |  | S15-S16 |  |  | 20,25 | SZKIC 5 |
| Razem ul. Wiśniowa |  |  | 0 | 0 | 35,85 | … |
| 5 | Kwiatowa | S27-S28 |  | 35,75 |  | SZKIC 12 |
| 6 |  | S28-S29 |  | 30,15 |  | SZKIC 12 |
| 7 |  | S29-S30 |  | 32,05 |  | SZKIC 12 |
| Razem ul. Kwiatowa |  |  | 0 | 97,95 | 0 | … |

W załączniku tym mają zostać wymienione również następujące, podstawowe parametry dla użytych materiałów:

- Przewód wodociągowy: materiał, średnica, SDR, grubość ścianki, producent

- Przewód kanalizacyjny: materiał, średnica, grubość ścianki, producent

- Studnia: materiał, rodzaj wykonania, średnica, klasa studni, producent studni, materiał włazu, klasa włazu, liczba wybudowanych studni

- Hydranty: rodzaj (podziemny/nadziemny), średnica, producent, liczba

- Armatura: rodzaj, materiał, średnica, producent, liczba

- Inne urządzenia na sieci, które podlegają odbiorowi (np. przepompownie): typ, typ fabryczny, łączna moc pomp, wydajność podnoszenia, producent, średnica, liczba

  - Szczegółowy opis charakterystyki przedmiotu odbioru w niniejszej przykładowej formie:

1.	Sieć wodociągowa z rur PE o śr. 180 mm na odc. Od W1 do W13; L=213,02 m

- Rury PE100 SDR17 o śr. 180/10,7 mm prod. „XYZ”

- Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. 150 mm prod. „XYZ”  szt. 2

- Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. 80 mm prod. „XYZ” szt. 2

- Hydrant p.poż. nadziemny o śr. 80 mm prod. „XYZ” szt. 2

2.	Sieć kanalizacji sanitarnej o śr. 250/7,3 na odc. Od S5-S15 L=156,64m oraz o śr. 315/9,2 mm na odc. S15-Ki L=435,85

- Rury PVC o śr. 250/7,3 prod. „XYZ”

- Rury PVC o śr. 315/9,2 prod. „XYZ”

- Studnie betonowe prefabrykowane o śr. 1000mm klasy C35/45 prod. „XYZ”

II Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

W segregatorze dokumentacja powykonawcza należy złożyć komplet dokumentów z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

1. Komplet map z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonych przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z zaznaczonym przebiegiem elementów, których dotyczy odbiór, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami. Każdy arkusz mapy ma zawierać mapę poglądową z podziałem na arkusze map - przykład w ZAŁĄCZNIK 3.

2. Komplet szkiców geodezyjnych, tożsamych z tymi, które zostały złożone do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2.1 Na szkicach ma być potwierdzenie, czy inwestycja jest zbudowana zgodnie lub niezgodnie z projektem

2.2 Oprócz treści szkicu sporządzonego zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami, na szkicach mają się znajdować również:

- Rzędne wszystkich punktów załamania przewodów i wszystkich punktów włączenia do przewodów

- Rzędne dna, rzędne włazu oraz rzędne wszystkich wpięć przewodów do studni

2.2 Tabele na szkicach należy wypełnić we właściwe dane

2.2.1 Pole „Nazwa lub symbol obiektu” ma zawierać nazwę ulicy, której dotyczą elementy zainwentaryzowane na danym szkicu

2.3 Na drugiej stronie szkicu ma się znajdować wykaz współrzędnych XYZ w układzie PUWG 2000 znajdujących się na danym szkicu.

3. Mapę poglądową szkiców - ZAŁĄCZNIK 4.

4. Płyta CD/DVD z plikiem *.txt, *.doc lub *.csv zawierającym współrzędne układzie  PUWG 2000 znajdujące się na szkicach, które zostały złożone w Ośrodku. Numeracja pikiet na szkicach ma być tożsama z numerami pikiet w pliku *.txt, *.doc lub *.csv.

III. Załączniki

ZAŁĄCZNIK 1 - protokół odbioru częściowego i próby szczelności

ZAŁĄCZNIK 2 – protokół odbioru końcowego

ZAŁĄCZNIK 3 – Przykładowa mapa poglądowa z podziałem na arkusze map

ZAŁĄCZNIK 4 – Przykładowa mapa szkiców

ZAŁĄCZNIK 3 – Przykładowa mapa poglądowa z podziałem na arkusze map

ZAŁĄCZNIK 4 – Przykładowa mapa szkiców